ELENCO STRUMENTAZIONE PRESENTE PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORDINE

- PACOMETRO Mod. “PROTIMETER”  58E43

- ANEMOMETRO ELETTRONICO A VENTOLINA ANALOGICO AV6  Mod.“AIRFLOW”

- KIT CONI AIRFLOW con BORSA (per ANEMOMENTRO AV6 “AIRFLOW”)

- TERMOIGROMETRO TH3631 Mod. “AIRFLOW” + SONDA A CONTATTO per TH3631

Art. 33630

- FONOMETRO INTEGRATORE Mod. “TES” 1363

- MICROMANOMETRO ELETTRONICO DIGITALE PVM100 Mod.“AIRFLOW”

- TUBO DI PITOT TELESCOPICO 20/90 MM. Mod. “AIRFLOW”

- PROTIMETER COMPLEAT DAMPNESS K

- SCLEROMETRO S/A in ASTUCCIO Mod. “PROTIMETER”

- SCLEROMETRO (SCATOLA ROSSA) Mod. “SEB”

- N. 2 SCATOLE DI VECCHI FLESSIMETRI contenenti 3 FLESSIMETRI CIASCUNA

- N. 7 SCATOLE DI FLESSIMETRI contenenti 1 FLESSIMETRO mod. 578

- N. 2 VALIGIETTE DI FLESSIMETRI (NUOVI) Mod. SEB

- CONTROLLORE D’INSTALLAZIONI CHAUVIN ARNOUX Mod. C.A. 6115N +

T SOFTWARE (VALIGIA IN TESSUTO NERO).;

- LUXOMETRO TASCABILE CHAUVIN ARNOUX Mod. C.A. 811

- PINZA AMPEROMETRICA CHAUVIN ARNOUX Mod. C103

ELENCO STRUMENTAZIONE TECNICA di CUI E’ CONSERVATO IL LIBRETTO ISTRUZIONI IN ORIGINALE

- ANEMOMETRO ELETTRONICO A VENTOLINA ANALOGICO AV6  Mod.“AIRFLOW”

- CONTROLLORE D’INSTALLAZIONI CHAUVIN ARNOUX Mod. C.A. 6115N +  T

SOFTWARE (VALIGIA IN TESSUTO NERO)

- FONOMETRO INTEGRATORE Mod. “TES” 1363

- FLESSIMETRI (NUOVI contenuti in 2 valigiette) - Mod. SEB

- KIT CONI AIRFLOW con BORSA (per ANEMOMENTRO AV6 “AIRFLOW”)

- LUXOMETRO TASCABILE CHAUVIN ARNOUX - Mod. C.A. 811

- MICROMANOMETRO ELETTRONICO DIGITALE PVM100 Mod.“AIRFLOW”

- PACOMETRO Mod. PROTIMETER 58E43

- PINZA AMPEROMETRICA CHAUVIN ARNOUX - Mod. C103

- PROTIMETER COMPLEAT DAMPNESS K

- SCLEROMETRO (SCATOLA ROSSA) - Mod. “SEB”

- SCLEROMETRO S/A IN ASTUCCIO – Mod. SALMOIRAGHI

- TERMOIGROMETRO TH3631 Mod. “AIRFLOW” + SONDA A CONTATTO per TH3631 - Art. 33630

- TUBO DI PITOT TELESCOPICO 20/90 MM. -  Mod. “AIRFLOW”